## Slide 1
Iniciar sesión
Cargar ALE
Cargar energías
Cargar equipos dosimétricos
Marca/Modelo/nº serie cámara
Marca/Modelo/nº serie electrómetro
Calibración
Factor de calibración/Fecha/condiciones/Lab de calibración
Cargar nueva calibración
Realizar nueva calibración
Elegir equipo, energía, condiciones, sistema dosimétrico (puede haber uno que sea el predeterminado)
Tensiones de trabajo
Condiciones de calibración (DFS fija o iso/tamaño de campo/prof PDD en esa prof y prof del max) (se pueden definir varias por energía
Cargar lecturas
(que se puedan cargar todas las lecturas o un promedio) y T y P
Factor de calidad (que haya varias formas de cargarlo d20-10 o tpr20-10)
Carga de datos
Configurar un nuevo equipo, energía, condiciones, sistema dosimétrico
Va a carga de datos y Elegir equipo…
Lectura en referencia
Ks ¿usar la lectura en referencia o cargar una nueva? (puede haber opción de cargar directamente el Ks)
Lectura Vreducido
Lectura en referencia (opcional)
Kp ¿usar la lectura en referencia o cargar una nueva? (puede haber opción de cargar directamente el Kp)
Lectura -V
Lectura en referencia (opcional)
De todo esto sale el resultado. Se informa:
Factores (kqq0,kpol, ks, ktp)
Tasa de dosis en ref
Tasa de dosis en el máx
Diferencia porcentual respecto de calibración de referencia
Factor de calidad
(Estaría bueno que esto se vea provisorio en la pantalla de carga pero que después se pueda ver más claro cuando se le dé el ok a los datos
Cargar T y P
Guardar calibración
Descartar calibración
Modificar datos
Vuelve a la pantalla de carga
Imprimir/pdf
¿Compartir?
Vuelve al inicio
Ver estadísticas
Poder ver en tablas o gráficos la evolución de los parámetros, la tasa de dosis, la diferencia con la referencia, etc. Poder elegir qué parámetro comparar (en qué equipo y energía) y qué de la posibilidad de guardar el gráfico
Guardar como referencia
Acceso a datos guardados
Ver calibraciones guardadas
Ver/modificar datos de equipo